PAGE  

	CTY CP. SÀI GÒN – RẠCH GIÁ


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	NGUYÊN TẮC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN – RẠCH GIÁ


Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001.
Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá.
Nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại Công ty và công trình Khách sạn Sài Gòn – Rạch Giá;

Nay, Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá phổ biến một số nguyên tắc cơ bản về phòng cháy, chữa cháy đến toàn thể CB – CNV để triển khai thực hiện, như sau:

 I. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG PHÒNG CHÁY:
1. Điện sinh hoạt: 
· Tổ Kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì thường xuyên các thiết bị điện tại cơ quan, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
· CB – CNV sau khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi ra về. 
· Anh em đảm nhận công tác trực bảo vệ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra trong ngoài cơ quan, đóng các cửa tại cơ quan, tránh trường hợp mưa giông gây hư hỏng đường dây điện, đề phòng sự cố chập mạch xảy ra. 
2.  Nước sinh hoạt:
· Anh em CB – CNV phải thường xuyên kiểm tra, thông báo tình trạng cung cấp nước tại cơ quan để Tổ kỹ thuật kịp thời xử lý hoặc thông báo về số điện thoại 0773.862.131 để Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang giải quyết nhằm đảm bảo đủ nguồn nước để phục vụ chữa cháy khi có sự cố xảy ra.
3.  Bình chữa cháy:
· Tổ Kỹ thuật có trách nhiệm cân bình chữa cháy định kỳ hàng tháng và hướng dẫn anh em tại cơ quan cách sử dụng bình chữa cháy.

4.  Các thiết bị dễ cháy, nổ: 
· Tổ Kỹ thuật cùng Phòng TCHC – KD phối hợp kiểm tra, bảo trì định kỳ xe cơ quan, đề phòng sự cố chảy xăng hay để gần các tác nhân dễ gây cháy.

· Bếp gas tại phòng bếp của cơ quan sau khi sử dụng phải khóa van gas, đề phòng các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
5.  Các công tác khác tại cơ quan và công trình:
· Sắp xếp hồ sơ, tài liệu tại cơ quan gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo có thể di chuyển nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.
· Nếu có hoạt động thờ cúng tại cơ quan, kiểm tra nhang sau khi đốt, đề phòng trường hợp phát lửa.

· Trong quá trình dọn dẹp cảnh quan sân vườn và cắt cỏ tại công trình, nếu áp dụng phương pháp dùng chất đốt thì Tổ Kỹ thuật phải xem xét hướng gió, thời tiết, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, tránh cháy lan qua các khu vực lân cận. Đồng thời, kiểm tra, theo dõi cây xanh tại công trình, đề phòng trường hợp ngã đổ gây nguy hiểm đến mạng lưới điện, nếu có sự cố xảy ra phải báo kịp thời với Lãnh đạo và cơ quan chức năng để xử lý, báo sự cố điện về số điện thoại: 0773.863.693 hoặc 0772.210.966. (0773.689.696 hoặc 0772.210.906).
II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHỮA CHÁY: 
1. Khi cá nhân phát hiện sự cố cháy, phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất, sử dụng các phương tiện tại chỗ của cơ quan như bình chữa cháy, nguồn nước và các vật liệu có thể sử dụng được để chữa cháy. 
2. Anh em cơ quan khi được thông báo cháy cần nhanh chóng tham gia chữa cháy. 

3. Nếu đám cháy lớn, gọi điện thoại báo cháy đến số 114 và tri hô bà con xung quanh để được hỗ trợ.

4. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan sang khu vực lân cận.

5. Tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Toàn thể CB – CNV Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ quan.

2.  Phòng TCHC – KD kết hợp cùng Tổ Kỹ thuật chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của Công ty.

3. Tổ chức diễn tập thường xuyên cách sử dụng bình chữa cháy và các phương án dự phòng.
	
	TP. TCHC - KD
Tô Trọng Nguyễn


1

